关于省属企业托管中心第四办事处办公室维修维护施工项目

招 标 文 件

招标编号：2025-7-1

招 标 人：安徽省省属企业托管中心第四办事处

二〇二五年七月

目   录

第一章 项目概况及投标报名	3

第二章 投标人资格要求	4

第三章 投标人须知	6

第四章 评标办法	8

第五章 投标文件格式	12

安徽省属企业托管中心第四办事处办公室维修维护施工项目招标公告

安徽省省属企业托管中心第四办事处拟对现有合肥市包河区曙光路3号15栋101-104室4间办公室进行维修维护施工项目进行公开招标比选，现接受符合条件的单位在安徽国控资产管理有限公司官网平台报名，参加投标比选。

第一章   项目概况及投标报名

一、项目名称及内容

1、招标编号：TGDS-2025-7-9

2、项目名称：第四办事处办公室维修维护施工项目

3、项目地点：合肥市包河区曙光路3号15栋101-104室

4、招 标 人：安徽省省属企业托管中心第四办事处

5、资金来源：自筹

6、项目概况：第四办事处拟对现有合肥市包河区曙光路3号15栋101-104室4间办公室，由各投标单位组织人员进行现场勘察，招标单位不就项目具体事项进行描述。

7、招标内容：根据第四办事处办公室现场实际布局以及招标人的实际要求，按照相关技术规范，对室内空间布置做适当改造，修复部分门窗及给排水系统，解决渗漏问题；

修复101、102、103室三间卫生间；对渗水墙体进行加固粉刷；对部分门窗进行重新布置。

8、计划工期：30日历天。

9、资格审查方式：资格后审

二、投标截止时间： 2025 年  7  月  15 日15：30时止。

三、开标时间：2025年  7  月  16  日（具体日期甲方待定）。

四、开标地点：合肥市包河区曙光路3号15栋104室。

五、拦标控制价： 人民币：叁万贰仟元整（¥：32000.0元）。

六、业务咨询地址：合肥市包河区曙光路3号15栋104室四办综合部。

联系人：谢先生，电话：0551-63636876。

七、投标文件份数：

投标书应有正副各壹份，必须密封投递，并在密封处加盖公章，投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

八、有下列情形之一的，招标人将依法重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于3个的；

2、经评标委员会评审后否决所有投标的。

九、不再招标：

1、重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程：

2、建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

安徽省属企业托管中心第四办事处

2025年7月9日

第二章 投标人资格要求

一、投标人资格要求

1、投标人资质条件：

（1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照和安全生产许可证；

（2）投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级以上建筑业企业资质。

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人近三年内（自2022年1月1日起至今）曾被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理近三年（自2022年1月1日起至今）有行贿犯罪行为的；

（3）投标人近三年内（自2022年1月1日起至今）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

（4）投标人近三年内（自2022年1月1日起至今）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

二、投标文件递交地址

1、合肥市包河区曙光路3号15栋104室四办综合部。

2、联系人：谢先生，电话：0551-63636876。密封的投标文件，应在投标截止时间前送达，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

3、投标文件递交截止时间：2025年 7 月  15  日15:30分截止。

4、本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将做废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

5、本项目不接受联合体投标。

# 第三章 投标人须知

本章是对本招标文件第一章《 项目概况及投标报名》、第二章《投标人资格要求》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知》为准。

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 安徽省省属企业托管中心第四办事处 |
| 2 | 招标平台 | 安徽国控资产管理有限公司官网平台 |
| 3 | 项目名称 | 第四办事处办公室维修维护施工项目 |
| 4 | 建设地点 | 合肥市包河区曙光路3号15栋101-104室 |
| 5 | 项目概况 | 详见招标公告 |
| 6 | 资金来源 | 自筹 |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | 招标文件、工程量清单、图纸（如有）以及补充答疑文件全部内容。 |
| 9 | 计划工期 | 30日历天 计划开工日期：2025年8 月（暂定），具体开工日期以开工令为准。 |
| 10 | 质量要求 | 合格 |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘，投标人应根据施工图（如有）和工程量清单自行仔细踏勘现场，若发现施工图与清单不符或有疑问，需在本项目答疑期间以书面方式提出疑问，否则视同认可现有施工图与工程量清单 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 资格审查 | 资格后审 |
| 17 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准） |
| 18 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 19 | 开标时间和地点 | 开标时间：同递交投标文件截止时间。 |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或以上（单数）。 |
| 21 | 招标控制价 | 本次门面房升级改造施工项目招标控制价为人民币 ¥：32000.00元（其中含暂列金 ¥：2000 元）。投标报价超过招标控制价的按无效标处理。 |
| 22 | 投标报价编制依据 | 1、招标文件（含工程量清单及构成招标文件的其他资料）； 2、施工图纸（如有）及附件； 3、施工组织设计及施工方案； 4、质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范、甲方要求； 5、企业消耗量定额或者参照《安徽省（建筑、装饰装修、安装）工程消耗量定额》； 6、《2018版安徽省建设工程计价依据》及其配套文件； 7、本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格； 8、施工期间的风险因素。 |
| 23 | 工程量清单的较核与调整 | 本工程合同价款形式为总价合同。 |
| 24 | 质量保修期 | 本工程免费质量保修期不少于1年， 金额：中标金额的3%； 退还时间：免费质保期满后2周内支付。 |
| 25 | 施工能耗 | 本工程施工用水用电由招标单位承担 |

第四章 评标办法

一、总则

遵循公平、公正、科学、择优的原则，依据招标文件中的标准、办法，对所有合格投标文件进行相同程序和标准的评估、比较，判断投标文件的响应性基于投标文件本身，但评标委员会认为有必要也参考可信的外部证据。

二、评标方法和评标程序

- （一）评标方法

1、本项目采用综合评估法，综合评定出各投标人的排名顺序；

2、在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统地评审和比较；

3、评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。

- （二）评标程序

1.初步评审

评标委员会首先分别对各投标人的投标文件进行初步评审。

①形式评审

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、安全生产许可证一致 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价且不超过招标控制价 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

②资格评审

| 评标因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
| 安全生产许可证 | 具有有效的安全生产许可证 |
| 资质等级 | 符合招标文件规定 |
| 项目经理 | 符合招标文件规定 |
| 其他要求 | 符合招标文件规定 |

③响应性评审

| 评标因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 符合招标文件规定 |
| 投标内容 | 符合招标文件规定 |
| 工期 | 符合招标文件规定 |
| 工程质量 | 符合招标文件规定 |
| 付款方式 | 符合招标文件规定 |
| 履约保证金 | 符合招标文件规定 |
| 免费质保期 | 符合招标文件规定 |
| 其它 | 1.投标文件附有招标人不能接受的条件； 2.不符合招标文件中规定的其它实质性要求； 3.不符合其他法律、法规规定的。 |

备注：投标人应按照上述初步评审的要求提供审查资料（相关材料的扫描件），并将审查资料（相关材料的扫描件）放入投标文件中，评标委员会将仅对投标文件中的内容进行评审。投标文件不符合以上评审标准之一的，按无效标处理。

2、综合评审（65分）

通过初步评审的投标文件，进入详细评审。

详细评审得分的计算：对某投标人而言，所有评委的评分算术平均值即为该投标人详细评审得分（四舍五入后保留两位小数）。

| 序号 | 评审指标 | 指标描述 | 分值范围 | 投标单位综合得分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | 企业业绩 | 投标人近三年（自2022年1月1日起至今，下同）承担类似建筑工程施工或劳务（系指其单项合同金额不少于10万元的建筑施工工程业绩，类似业绩以合同签订时间为准），每个得3分，本项满分9分。 需提供能反映项目名称、合同金额、合同内容、签约主体、签订时间的工程合同，否则不得分。 | 0-9分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照 | 经营范围内有建筑装修装饰工程专业承包二级以上建筑业企业资质的得5分；建筑工程的得3分，本项总计8分。 | 0-8分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 已通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，获得“重合同守信用企业认证证书”的，每个资质得1分，最高得4分；根据工程质量管理的保证体系的科学合理性、措施先进可行性、完备性；各类质量通病防治措施是否合理、可行、有效综合评分：0-4分。本项综合得分为0-8分 | 0-8分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要施工管理方案与措施 | 依据本项目施工要求提出针对本项目的施工管理方法，根据管理方案的合理性、完备性；关键工序和复杂环节的技术保障措施是否可行、完备综合评分：0-10分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务承诺 | 承诺提供选派至本项目经理每日在岗，保障施工工艺符合《装修安全施工规范》，得2分；承诺提供水、电、装饰、空调安装施工2年免费质量保证，得5分；承诺提供钢结构安全施工与原有建筑结构使用年限一致的质量保证，得15分；且响应时间在24小时以内完成服务要求的，得3分；无承诺的，不得分。 注：本项承诺将根据中标单位的投标承诺，在合同内约定。 | 0-20分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 进度、安全、文明管理体系与措施 | 结合现场实际情况，编制进度计划表、主要工序进度是否符合项目节点工期要求，保证工期的安装施工措施是否具有操作性，编制的安全、文明施工管理措施，以确保现场设备使用和正常运行，根据措施的科学性及合理性综合评分：0-10分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 综合得分 |  | 0-65分 |  |  |  |  |  |  |

备注：上述所要求凡涉及评审的项目，投标文件中均应附相关证明材料扫描件，内容及图章应清晰。投标人必须对其投标时提供的有关资料的真实性负责，一旦查出有弄虚作假行为，按废标处理。

3、商务报价（35分）

| 序号 | 评审内容 | 评分因素 | 评分标准 | 投标单位报价得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 投标报价 | 投标报价评审（满分30 分） 1）取通过初步评审合格投标人的投标报价为有效投标报价。 2）报价得分计算：最高响应限价 供应商的响应报价不得高于招标人公布的最高响应限价，否则其响应无效。经过初步评审确认的响应报价为有效响应报价； 3）评审基准价为各有效响应报价的算术平均值；商务标得分计算； 4）以各有效响应报价与评标基准价相比，计算出偏离值 P； P＝ （有效响应报价-评审基准价）/评审基准价×100% 5）有效响应报价与评审基准价相比，则各有效供应商的商务标得分按以下方法计算： 当 P≥0 时，得分=35-P*100×1 # 当 P<0 时，得分=35+P*100×0.5 注：计算得分保留 2 位小数，第三位四舍五入。 | 0-35分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  | 0-35分 |  |  |  |  |  |

4、投标人总得分

投标人总得分=详细评审得分+商务报价得分。

5、中标候选人的确定

评标委员会经过评审后，根据各投标人总得分第一名的投标人为中标人。如出现得分相同时，再比较他们的投标报价，报价低者优先。

6、比选分值统计表

| 项目编号 | 投标单位名称 | 技术分 | 价格分 | 总分 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |

7、比选委员会签名：

# 第五章 投标文件格式

关于省属企业托管中心第四办事处办公室维修维护施工项目

投 标 文 件

投标人：                   （加盖公章）

法定代表人：                    (签章)

2025年  7  月    日

### 一、开标报价一览表

| 项 目 名 称 | 关于省属企业托管中心第四办事处办公室维修维护施工项目 |
| --- | --- |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 （含税） | 大写： 元 小写： 元 （精确到小数点后两位） |
| 施工期限 | 合同签订后30日内完工。 |
| 施工质量要求 | 满足招标文件要求 |
| 备注 |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：

### 二、 投标分项报价表（工程量清单）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 1 | 104室 | 104室拆除进户门 | 拆除人工费及拆除后水泥砂浆修补 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 104室制作并更换双开玻璃门（加密码锁） | 地弹簧门12MM厚度钢化玻璃、五金、带密码锁、含不锈钢包套。 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 104室开过户门洞（加铝合金门） | 拆除人工费及拆除后水泥砂浆修补 包含铝合金玻璃门 品牌：福旺型材厚度1.4MM 双层5MM钢化玻璃 。 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 103室 | 103室拆除进户门 | 拆除人工费及拆除后水泥砂浆修补 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 103室制作并更换塑钢落地窗（加金刚纱网） | 758系列铝合金门窗、型材厚度1.4MM 双层5毫米钢化玻璃。（包含一个金刚网） |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 103室购置并更换卫生间蹲便器 | BORO型号6016含坑位回填、水路改造 参考价格纯材料 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 103室卫生间加装隔板 | 普通18厚度颗粒板隔板柜门含五金、人工及材料 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 103室卫生间加装拖把池 | 柯达卫浴（包含改水和龙头 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 103室原门厅间矿岩板吊顶 | 品牌：肯特 1.4厚度 规格：600*600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 103室吊顶配LED方格灯 | 尺寸600*600 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | 102室 | 102室拆除进户门 | 拆除人工费及拆除后水泥砂浆修补 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 102室制作并更换塑钢落地窗（加金刚纱网） | 758系列铝合金门窗、型材厚度1.4MM 双层5毫米钢化玻璃，（包含一个金刚网） |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 102室原门厅间+会议室矿岩板吊顶 | 品牌：肯特 1.4厚度 规格：600*600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 102室吊顶配LED方格灯 | 尺寸600*600 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 102室购置并更换卫生间蹲便器 | BORO型号6016含坑位回填、水路改造 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 102室卫生间加装拖把池 | 柯达卫浴（450*410*600） 包含改水和龙头 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 102室卫生间加装地排 | 含拆除人工费加普通潜水艇地漏 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 102室过户门更换（铝合金门同104） | 拆除人工费及拆除后水泥砂浆修补 包含铝合金玻璃门 品牌：福旺型材厚度1.4MM 双层5MM钢化玻璃 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 102室窗户周边墙体修补，窗户外打胶防渗水 | 含铲除人工费、材料：立邦腻子粉、立邦乳胶漆 、窗户打胶人工费 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 101室 | 101室拆除进户门 | 拆除人工费及拆除后水泥砂浆修补 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 101室安装104室拆卸的进户门 | 安装人工费、及凿除修补费用 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 101室窗户周边墙体修补，窗户外打胶防渗水 | 含铲除人工费、材料：立邦腻子粉、立邦乳胶漆、 窗户打胶人工费 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 101室一处墙面渗水清理修补（3平方米） | 含铲除人工费、材料：立邦腻子粉、立邦乳胶漆 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 101室购置并更换卫生间蹲便器 | BORO型号6016含坑位回填、水路改造 参考价格纯材料 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 101室卫生间加装隔板 | 普通18厚度颗粒板隔板柜门含五金、人工及材料 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 26 | 门口台阶 | 104门前台阶左侧下水管东边地面砖拆除、左侧下水管西边台阶拆除 | 拆除人工费及拆除后水泥砂浆修补 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除后地面水泥砂浆找平拉毛 | 含人工费、材料费:水泥、黄沙 包含修筑斜坡 |  | 1 |  |  |  |  |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：

三．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

我方承诺不存在以下不良信用记录情形，若存在以下不良信用记录情形，不得确定为中标人

(1)投标人近三年内（自2022年1月1日起）曾被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标人或其法定代表人近三年（2022年1月1日至今）有行贿犯罪行为的；

(3)投标人近三年内（自2022年1月1日起）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

(4)投标人近三年内（自2022年1月1日起）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：2025年 7 月   日

### 四．投标业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为投标人响应本招标文件评审的业绩。

2、后附业绩合同证明材料。

五、投标函及投标函附录

- （一）投标函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（大写）　　　　　　　　　　　　　　元（小写　　　　　　　　　元）的投标总报价（含税），并承诺按本招标文件、工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准，工程免费质保期为       年。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方承诺：

（1）我方投标并中标后必须在项目所在地交纳相关税费（本条只适用于外地建安企业）。

（2）我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。

14、其他补充说明：             {补充说明事项}

投标人名称：  （加盖投标人公章）

单位地址：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

邮政编码：	    	电话：		     传真：

开户银行名称：			    	开户银行账号：

日期：           年          月            日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 工程质量 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投标人名称：  （加盖投标人公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：           年          月            日

六、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日